## Pytania do Rekuperatora
Lp. | Pytanie | Odpowiedź
1 | Czy GWC jest ekonomiczne?
2 | Jaki rodzaj kominka można brac pod uwage (zamknięta/otwarta komora spalania, z płaszczem wodnym czy nie)
3 | Jak się ma WM do braku komina w pom.gosp?
4 | Co ma rodzaj stropu do projektu WM?
5 | Gdzie najlepiej umieścić rekuperator? (może strych nad łazienką? tam nikomu nie będzie hałasował, tylko trzeba zrobić schodki na strych)
6 | Co to jest nagrzewnica wstepna i wtórna i czemu to służy? czy można ją wyłączyć?
7 | Filtry: gdzie kupić, ile kosztują, czy można zrobić samemu, jak często wymieniać, jakie to koszty roczne
8 | Co to jest zabezpieczenie kominkowe?
9 | Opcja wyłączenia WM np na czas urlopu lub letniego wietrzenia)
10 | Jak to pracuje z kotłem gazowym? (tzn co to jest "mozliwosc nastawienia komfortowej temperatury na streowniku R- czy to oznacza np sterowanie praca nagrzewnicy lub wyłączaniem/włączaniem by-passa?)
11 | Rekuperatory mają od 3 do 5 biegów. W jkaich warunkach działają na skrajnych biegach?
12 | Jakie są najczęstsze błedy instalacji? (niektore sterowniki je rejestrują) Jaka jest średnia awaryjnośc rekuperatora i instalacji? Czemu instalacja ma tylko 2letnią gwarancję?
13 | Na jakim etapie najlepiej montowac instalację? co zrobić ze znajdującymi się w projekcie kominami wentylacyjnymi? budować je czy co z nimi zrobić? co powiedziec ekipie budowlanej?

## Rekuperaotry - ranking
Producent | Model | Cena | Sterownik | Sprawność | Zużycie prądu | Nagrzewnica wstępna | By-pass | Głośność | Filtry | Kolumna11 | Waga
Onyx | Dream400 | 7600 n |  kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie ręcznym (3 biegi) lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika)  kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń  tygodniowy program nastaw użytkownika (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)  współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową (wodną lub elektryczną)  funkcja blokady klawiszy funkcyjnych  funkcja szybkiego przewietrzenia  alarm informujący o zabrudzeniu filtrów  funkcja zegara  pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania  wyświetlacz LCD z panelem dotykowym | 95% | 180W | Tak, 500W | automatyczny | 51dB | EU4 |  | 48kg
Onyx | Sky400 | 7000 n | kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie ręcznym (3 biegi) lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika)  kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń  tygodniowy program nastaw użytkownika (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)  współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową (wodną lub elektryczną)  funkcja blokady klawiszy funkcyjnych  funkcja szybkiego przewietrzenia  alarm informujący o zabrudzeniu filtrów  funkcja zegara  pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania  wyświetlacz LCD z panelem dotykowym | 95% | 270W | Tak, 500W | automatyczny | 51dB | EU4 |  | 74kg
Mistral | 400Duo | 5600 n |  | 91% | 340W |  |  | cichy
Aeris | 350LuxeW | 7800 n |  | 95% | max 241W |  | automatyczny |  | wielorazowego użytku | zabezp.antyzamrozeniowe
Aeris | 350StandardW | 7100 n |  | 95% | max 241W |  | automatyczny |  | wielorazowego użytku | zabezp.antyzamrozeniowe