## Pytania do Rekuperatora
Lp. | Pytanie | Odpowiedź
1 | Czy GWC jest ekonomiczne?
2 | Jaki rodzaj kominka można brac pod uwage (zamknięta/otwarta komora spalania, z płaszczem wodnym czy nie)
3 | Jak się ma WM do braku komina w pom.gosp?
4 | Co ma rodzaj stropu do projektu WM?
5 | Gdzie najlepiej umieścić rekuperator? (może strych nad łazienką? tam nikomu nie będzie hałasował, tylko trzeba zrobić schodki na strych)
6 | Co to jest nagrzewnica wstepna i wtórna i czemu to służy? czy można ją wyłączyć?
7 | Filtry: gdzie kupić, ile kosztują, czy można zrobić samemu, jak często wymieniać, jakie to koszty roczne
8 | Co to jest zabezpieczenie kominkowe?
9 | Opcja wyłączenia WM np na czas urlopu lub letniego wietrzenia)
10 | Jak to pracuje z kotłem gazowym? (tzn co to jest "mozliwosc nastawienia komfortowej temperatury na streowniku R- czy to oznacza np sterowanie praca nagrzewnicy lub wyłączaniem/włączaniem by-passa?)
11 | Rekuperatory mają od 3 do 5 biegów. W jkaich warunkach działają na skrajnych biegach?
12 | Jakie są najczęstsze błedy instalacji? (niektore sterowniki je rejestrują) Jaka jest średnia awaryjnośc rekuperatora i instalacji? Czemu instalacja ma tylko 2letnią gwarancję?
13 | Na jakim etapie najlepiej montowac instalację? co zrobić ze znajdującymi się w projekcie kominami wentylacyjnymi? budować je czy co z nimi zrobić? co powiedziec ekipie budowlanej?
14 | Po co odzyskiwać wilgoć?

## Rekuperatory - ranking
Nasza kubatura max 338m3
Producent | Model | Cena | Sterownik | Sprawność | Zużycie prądu | Regulacja wentylatorów | Wydajność | Nagrzewnica wstępna | By-pass | Głośność | Filtry | Inne | Waga
Aeris | 350LuxeW | 7800 n | ease/luxe | 95% | max 241W | Niezależne | 365m3 | tak, impulsowa(?) | automatyczny | od 37dB | EU4/EU7 | zabezp.antyzamrozeniowe, zabezp.kominowe | 39kg
Aeris | 350StandardW | 7100 n | trójstopniowy, bez wyświetlacza | 95% | max 241W, od 6W |  |  |  | automatyczny | od 37dB | wielorazowego użytku | zabezp.antyzamrozeniowe | 39kg
Aeris | 350Luxe ERC
Aeris | 550Standard/550Luxe
Komfovent
Mistral | 400Duo | 5600 n |  | 91% | 340W |  |  |  |  | cichy
Onyx | Dream400 | 7600 n |  kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie ręcznym (3 biegi) lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika)  kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń  tygodniowy program nastaw użytkownika (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)  współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową (wodną lub elektryczną)  funkcja blokady klawiszy funkcyjnych  funkcja szybkiego przewietrzenia  alarm informujący o zabrudzeniu filtrów  funkcja zegara  pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania  wyświetlacz LCD z panelem dotykowym | 95% | 180W |  |  | Tak, 500W | automatyczny | 51dB | EU4 |  | 48kg
Onyx | Sky400 | 7000 n | kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie ręcznym (3 biegi) lub automatycznym (praca według nastaw użytkownika)  kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń  tygodniowy program nastaw użytkownika (cztery strefy czasowe na każdy dzień tygodnia)  współpraca z zewnętrzną nagrzewnicą kanałową (wodną lub elektryczną)  funkcja blokady klawiszy funkcyjnych  funkcja szybkiego przewietrzenia  alarm informujący o zabrudzeniu filtrów  funkcja zegara  pamięć wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystąpieniu zaniku zasilania  wyświetlacz LCD z panelem dotykowym | 95% | 270W |  |  | Tak, 500W | automatyczny | 51dB | EU4 |  | 74kg
Kubatura | parter
3.36
14.54
8.34
1.6
29.54
11.26
3.01
pow | 71.65
kubatura | 193.455 |  |  | pow łącznie | 125.41
pietro
| 5.52 | 2.7
14.23
11.22
11.67
3.24
7.88
pow | 53.76
kubatura | 145.152
338.607
Note on C5: Kotek:sterowaie tylko trójstopniowe
Note on C6: Autor: Odzysk wilgoci (czy my chcemy odzyskiwac wilgoć?)
Note on C7: Autor: wydajnosć 570m3 czyli chyba dla większych domów

## Firmy
Firma | Przedstawiciel | Forma kontaktu | Oferuje rekuperatory producentów: | Oferta szczegóły 1: projekt | Oferta szczegóły 2: materiały, montaż | Oferta szczegóły 3: uruchomienie | Oferta (rekuperator, instalacja, podstawka, sterownik) | Gwaracja | Projekt instalacji | Dodatkowe cechy firmy | Kolumna12 | Przedstawiciel: wrażenia | Mail | Telefon kontaktowy
Comfortis | Konrad Czerw | mail | Aeris, Komfovent, Mistral, Onyx | - zapotrzebowanie budynku na powietrze - dokumentacja projektu (umiejscowienie przewodów i średnica) | - przewody sztywne spiro - izolacja wszystkich przewodów - anemostaty metalowe - kompletny zestaw materiałów instalacyjnych | - wykonanie niezbędnych przekuć - podłączenie rekuperatora i sterownika - uruchomienie instalacji i regulacja | od 16900 brutto do 22600 brutto (oferta mailowa aktualna do 31.12) | 24 miesiące na sprzęta i poprawne działanie instalacji | 300zł netto, zawarte w cenie całej oferty |  |  | Konkretny, rzeczowy nienachalny
OptimumTech | Sławomir jach | spotkanie | Danfoss |  |  |  | ok. 20000 + 2000 nagrzewnica (brak pisemnej oferty) |  |  | Oferują wykonanie płyty fundamentowej |  |  | k.czerw@comfortis.pl | 695-927-285
|  | 16178 | 16861 | 15949 | 14451 | 15753 | 15610
|  | 350 | 2600 | 500 | 1570
|  | 420 | 420 | 1150 | 800
|  | 1020 | 1020 |  | 830
| netto | 17968 | 20901 | 17599 | 17651 | 15753 | 15610
| brutto | 19405.44 | 22573.08 | 19006.92 | 19063.08 | 17013.24 | 16858.8